По вопросам продаж обращайтесь:

Астана +7(7172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70,

Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73,

Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16, Санкт-Петербург (812)309-46-40,

Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12

Единый адрес: ehm@nt-rt.ru

## заполненный опросный лист Вы можете направить единый адрес: ehm@nt-rt.ru

## ОПРОСНЫЙ ЛИСТ НА Преобразователь частоты

Заказчик (Организация)_______________________________________________________________

Адрес _____________________________________________________________________________

Ф.И.О. исполнителя, должность ________________________________________________________

Подпись ____________________МП

Контактные телефоны________________________________________________________________

E-mail ________________________________________ Дата _____________

Технические пункты должны заполняться как можно более полно, для получения оптимального технико-коммерческого предложения.

| Название проекта: |  | Место нахождения: |  |
| --- | --- | --- | --- |

| 1. Питающая сеть |
| --- |
| 1.1 | Номинальное напряжение |  | кВ |
| 1.2 | Реальное напряжение |  | кВ |
| 1.3 | Максимально возможное напряжение |  | кВ |
| 1.4 | Частота сети |  | Гц |
| 1.5 | Данные трансформатора (мощность, ток короткого замыкания) |  | % |
| 1.6 | Максимальная мощность короткого замыкания (требуется для расчета силовых контакторов) |  | МВА |
| 1.7 | Минимальная мощность короткого замыкания (требуется для расчета обратного воздействия на сеть) |  |  |
| 1.8 | Допустимое падение напряжения при пуске |  | % |
| 1.9 | Если электродвигатель в настоящее время запускается в линию, то какое происходит падение напряжения при этом? |  |  |
| 1.10 | Представить однолинейную схему электрических соединений |  |
| 1.11 | Какие другие потребители уже подключены к этому же фидеру, какая их суммарная потребляемая мощность? |  |

| 2. Электродвигатель (ЭД) / Motor |
| --- |
| 2.1 | Название |  |
| 2.2 | Производитель |  |
| 2.3 | Год выпуска |  |
| 2.4 | Тип | Асинхронный | Синхронный |  |
| 2.5 | Исполнение | Общепромышленный/ I | Морской/ | Рудничный/ |
| 2.6 | Номинальное напряжение |  | кВ |
| 2.7 | Номинальный ток |  | А |
| 2.8 | Номинальная мощность |  | кВт |
| 2.9 | Номинальная частота вращения |  | мин-1 |
| 2.10 | cos ( |  |  |
| 2.11 | КПД |  | % |
| 2.12 | Кратность пускового тока (Iстарт/Iн) |  |  |
| 2.13 | Кратность пускового момента (Mстарт/Mн) |  |  |
| 2.14 | Критический момент Ммакс/Мном |  | N*m |
| 2.15 | Ток в точке критического момента |  | А |
| 2.16 | Момент инерции ротора двигателя, выделить нужное - G*D2 или J |  | тМ/kg*m2 |
| 2.17 | График характеристики ЭД – Момент – Скорость |  |
| 2.18 | График характеристики ЭД – Ток – Скорость |  |
| 2.19 | Подключение | Звезда | Треугольник |
| 2.20 | Тип защитного реле |  |
| 2.21 | Тип и количество датчиков температуры |  |
| 2.22 | Требуется ли защитное реле для ЭД | Да | Нет |

| 3. Приводимый механизм |
| --- |
| 3.1 | Название |  |
| 3.2 | Производитель |  |
| 3.3 | Год выпуска |  |
| 3.4 | Тип механизма |  |
| 3.5 | При установке на насосы указать тип насоса (центробежный, поршневой и т.д.) |  |
| 3.5.1 | Степень вязкости перекачиваемой жидкости |  |
| 3.6 | Есть ли редуктор/мультипликатор или другой привод (какой?) | Да | Нет |
| 3.7 | Номинальная мощность |  | кВт |
| 3.8 | Реальная рабочая потребляемая мощность |  | кВт |
| 3.9 | Максимальная потребляемая мощность |  | кВт |
| 3.10 | Частота вращения |  | мин-1 |
| 3.11 | Количество пусков в час |  |  |
| 3.12 | Номинальный момент нагрузки на валу |  | Н*м |
| 3.13 | Максимальный пусковой момент / Maximal starting torque |  | Н*м |
| 3.14 | Момент инерции на валу привода механизма, выделить нужное - G*D2 или J |  | кг*м2 |
| 3.15 | График характеристики нагрузки – Момент – Скорость |  |
| 3.16 | Происходит ли пуск под полной нагрузкой или нет? Указать подробнее | Да | Нет |

| 4. Преобразователь частоты |
| --- |
| 4.1 | Время разгона при прямом пуске? |  | Сек |
| 4.2 | Какие функции должен выполнять ПЧ? |  |
| 4.2.1 | Плавный пуск и плавное торможение ЭД |  |
| 4.2.2 | Плавный пуск, плавное торможение, регулирование скорости/момента ЭД |  |
| 4.3 | Требования к точности регулирования скорости (если требуется) |  | % |
| 4.4 | Уровень ограничения пускового тока |  | А |
| 4.5 | Величина (в % от номинального тока ЭД) и продолжительность перегрузки по току |  |  |
| 4.6 | Требуемое время пуска |  | Сек |
| 4.7 | Требуемое кол-во пусков/останов в час |  |
| 4.8 | Время между пусками двигателя |  | Мин |
| 4.9 | Требуется ли плавный останов двигателя? | Да | Нет |
| 4.10 | Требуемое время торможения |  | Сек |
| 4.11 | Требуется ли многодвигательный привод? | Да | Нет |
| 4.11.1 | Количество ЭД |  | Шт. |
| 4.11.2 | Время между пусками ЭД |  | Мин |
| 4.11.3 | Требуется ли система коммутации для многодвигательного привода? | Да | Нет |
| 4.11.4 | Требуется ли система контроля и управления многодвигательным приводом? | Да | Нет |
| 4.12 | Требуется ли дополнительный входной коммутационный шкаф в комплекте с разводкой, предохранителями и разъединителем для создания видимого разрыва? | Да | Нет |
| 4.13 | Требуется ли входной контактор/выключатель (нужное выделить) | Да | Нет |
| 4.14 | Требуется ли шунтирующий контактор/выключатель (нужное выделить) | Да | Нет |
| 4.15 | Требуется ли система обработки данных и автоматической настройки характеристик пуска? | Да | Нет |
| 4.16 | Если привод будет управляться от АСУ верхнего уровня, укажите требования АСУ к приводу |  |
| 4.17 | Название АСУ, фирма–производитель |  |
| 4.18 | Требуется ли модуль аналоговых выходов? | Да | Нет |
| 4.19 | Количество аналоговых входов/выходов |  |
| 4.20 | Режимы работы аналоговых входов/выходов (0-10 В; 4-20 мА и т.д.) |  |
| 4.21 | Количество дискретных входов/выходов |  |
| 4.22 | Наличие последовательных портов (RS232/RS485) |  |
| 4.23 | Необходимость наличия интерфейсов для работы со скоростными протоколами обмена данными (Modbus, Profibus DP, Interbus S и т.д.) | Да | Нет |
| 4.24 | Длина силового кабеля между ПЧ и ЭД |  | м |
| 4.25 | Тип силового кабеля между ПЧ и ЭД |  |
| 4.26 | Будет ли привод использоваться вблизи жилых помещений или чувствительного электронного оборудования (требуется ли применение фильтра радиочастот для снижения уровня радиопомех от привода)? |  |
| 4.27 | Уровень загрязненности окружающей среды |  |
| 4.28 | Требуемая степень защиты ПЧ |  |
| 4.29 | Место установки ПЧ (в шкафу в помещении, на стене в помещении) |  |  |
| 4.30 | Температура окружающей среды |  | (С |
| 4.31 | Высота над уровнем моря |  | м |
| 4.32 | Требуется ли реле для защиты двигателя? | Да | Нет |
| 4.33 | Требуется ли система возбуждения (если синхронный)? Укажите ток и напряжение возбуждения. | Да | Нет |
| 4.34 | Желаемое напряжение управления? 110В АС, 220В АС, 220В DC, 110В DC |  | В |
| 4.35 | Желаемое напряжение питания? 110В АС, 220В АС, 220В DC , 110В DC |  | В |
| 4.36 | Комплект ЗИП | Стан-ный | Расшир-й |
| 4.37 | Дополнительные требования |  |

По вопросам продаж обращайтесь:

Астана +7(7172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70,

Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15,

Самара (846)206-03-16, Санкт-Петербург (812)309-46-40,

Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12

Единый адрес: ehm@nt-rt.ru